## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, __________________________________, reģ. Nr.___________________, tā __________________________ /likumiskā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats/ personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties Zemsliekšņa iepirkumā
 “Gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošana”, identifikācijas Nr.RBT ZS 2022/3.

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums un apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Sienas gaisa kondicionētājs, jauda 7.0 kW (DC-Inverters) | 2 gab. |  |  |  |  |
| 2. | Pārējie pakalpojuma izpildes nodrošināšanai nepieciešamie materiāli |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uzstādīšana |  |  |  |  |  |
| 4. | Citi izdevumi |  |  |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

Telpu apraksts:

Kondicionēšanas sistēmu nepieciešams uzstādīt divās biroja telpās. Telpu izmēri ir 45.07 un 47.08 km2.

Īpašie nosacījumi:

- Izpildītājam jānodrošina jaunu kondicionieru piegāde ražotāja oriģināliepakojumā. Uz iekārtas vai tās iepakojuma jābūt redzamam apliecinājumam, ka iekārta atbilst Eiropas Savienības (ES) drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām - CE (Conformité Européne) marķējumam. Kondicionētāju jaudai jāatbilst tehniskajā specifikācijā  noteiktajam lielumam.

- Pretendents, veicot iekārtas piegādi un uzstādīšanu, nodrošina, ka netiek ierobežota vai zaudēta iekārtas ražotāja noteiktā garantija.

- Garantija veiktajiem darbiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši,  no pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

- Izpildītājs garantijas laikā nodrošina tehnisko apkopi un remontu piegādātajām un uzstādītajām iekārtām.

- Pēc iekārtas uzstādīšanas Izpildītājs veic Pasūtītāja par iekārtas ekspluatāciju atbildīgā darbinieka apmācību/instruktāžu.

- Izpildītājs pēc kondicionēšanas iekārtas uzstādīšanas nodod Pasūtītājam šādu ar iekārtu ekspluatācijā saistītu dokumentāciju:

  - nodošanas-pieņemšanas akts par iekārtas uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā faktu;

  - iekārtas tehniskā dokumentāciju;

  - iekārtas ekspluatācijas instrukciju;

  - iekārtas garantijas apliecinošu dokumentu.

- Piedāvātajā cenā jāiekļauj visas, ar pakalpojuma izpildi, saistītās izmaksas.

- Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

- Pretendents apliecina, ka attiecībā uz viņu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā norādītajām personām nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.

- Pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

Informācija par pretendentu

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) |  |
| Tālruņa Nr. |  |
| e-pasts |  |

Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu